## Губици;добици
Aneto [m2] | 227 |  | θH,e [°C] | -14.5
Локација | Ниш
HDD | 2613
HD | 179
θH,mn [°C] | 5.4
θH,i [°C] | 20
Положај | Умерено заклоњен
Број фасада изложених ветру | Једна
Губици топлоте
hneto [m] | 2.75 | Висина од пода до плафона
Af [m2] | 227 | Нето површина грејаног дела зграде
Vneto [m3] | 624.25 | Нето запремина грејаног дела зграде
hbruto [m] | 3.06 | Висина од пода до пода
Abruto [m2] | 381 | Бруто површина грејаног дела зграде
Ve [m3] | 1165.86 | Бруто запремина грејаног дела зграде
Aom,bruto [m2] | 334 | Бруто површина термичког омотача
fo [m-1] | 0.28648 | Фактор облика
Удео | 21.61 | Удео транспарентних површина
Коефицијент трансмисионих губитака
Површински трансмисиони губици
Опис грађевинског елемента |  |  | Ознака | U [W/m2K] | A [m2] (neto) | Fx | U*A*Fx
Спољни зидови |  |  | ЗС | 1.95 | 173 | 1 | 337.35
Meђуспратна конструкција изнад спољног простора (под на тлу) |  |  | МО | 0.75 | 108 | 0.6 | 48.6
Meђуспратна конструкција испод негрејаног простора (тавана) |  |  | МКТ | 2.46 | 94.86 | 0.8 | 186.6845
Meђуспратна конструкција изнад негрејаног простора (подрума) |  |  | МКП | 1.5 | 10.17 | 0.5 | 7.6275
Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора (подрума) |  |  | МКП | 1.81 | 11.46 | 0.5 | 10.3713
Унутрашњи зидови ка негрејаном простору |  |  | ЗУ | 1.95 | 49.4 | 0.5 | 48.165
Унутрашњи врата ка негрејаном простору |  |  | ВУ | 2.3 | 2.08 | 0.5 | 2.392
Прозори грејаних просторија |  |  | ПС1 | 3.92 | 0.76 | 1 | 2.9792
Прозори грејаних просторија |  |  | ПС2 | 4.82 | 20.28 | 1 | 97.7496
Прозори грејаних просторија |  |  | ПС3 | 5.17 | 13.86 | 1 | 71.6562
Прозори грејаних просторија |  |  | ПС4 | 4.5 | 3.14 | 1 | 14.13
Прозори грејаних просторија |  |  | ПС5 | 4.94 | 11.94 | 1 | 58.9836
Прозори грејаних просторија |  |  | ПС6 | 3.4 | 0.52 | 1 | 1.768
Прозори грејаних просторија |  |  | ПС7 | 4.52 | 5.58 | 1 | 25.2216
Спољашња врата |  |  | ВС | 1.46 | 1.07 | 1 | 1.5622
[5 empty] | 506.12 | HTS [W/K] | 915.2407
Линијски трансмисиони губици
HTB [W/K] | 33.4
Укупни трансмисиони губици
HT [W/K] | 948.6407
Специфични трансмисиони губитак
H'T [W/m2K] | 2.8402
H'Tmax [W/m2K] | 0.8
Испуњено | НЕ
Коефицијент вентилационих губитака
n [h-1] | 0.5 |  | Број измена ваздуха
HV [W/K] | 103.0012
HV [kW/K] | 0.103
Трансмисиони губици кроз нетранспарентни део зграде
HTS [W/K] | 641.1903 | Коефицијент трансмисионог губитка нетранспарентног дела
Aom,bruto [m2] | 261.82 | Бруто површина термичког омотача нетранспарентног дела
HTB [W/K] | 26.182 | Коефицијент линијског трансмисионог губитка нетранспарентног дела
HT [W/K] | 667.3723 | Коефицијент укупног трансмисионог губитка нетранспарентног дела
ΦТ [W] | 23024.3437
ΦТ [kW] | 23.0243
Трансмисиони губици кроз транспарентни део зграде
HTS [W/K] | 274.0504 | Коефицијент трансмисионог губитка транспарентног дела
Aom,bruto [m2] | 72.18 | Бруто површина термичког омотача транспарентног дела
HTB [W/K] | 7.218 | Коефицијент линијског трансмисионог губитка транспарентног дела
HT [W/K] | 281.2684 | Коефицијент укупног трансмисионог губитка транспарентног дела
ΦТ [W] | 9703.7598
ΦТ [kW] | 9.7038
Вентилациони губици кроз транспарентни део зграде | [7 empty] | Годишња потребна топлота за надокнаду губитака топлоте
ΦV [W] | 3553.5431 | [6 empty] | Месец |  | n | HDD | Ht + Hv | QH,ht
ΦV [kW] | 3.5535 | [8 empty] | h |  | W/K | kWh
[8 empty] | Октобар |  | 24 | 105 | 1051.6419 | 2650.1377
Укупни губици топлоте | [7 empty] | Новeмбар |  |  | 387 |  | 9767.6502
Φuk [W] | 36281.6466 | [6 empty] | Децембар |  |  | 551 |  | 13906.9129
Φuk[kW] | 36.2816 | [6 empty] | Јануар |  |  | 607 |  | 15320.3196
[8 empty] | Фебруар |  |  | 475 |  | 11988.718
Прорачун добитака топлоте | [7 empty] | Март |  |  | 384 |  | 9691.932
[8 empty] | Април |  |  | 106 |  | 2675.3771
Оријентација и површина позиција
A [m2] | СЗ | КР | ПР
Север | 47.6 | 0 | 35.55
Исток | 57.523 | 0 | 20.63
Југ | 79.56 | 0 | 15.66
Запад | 40.72 | 0 | 9.9
Улазни подаци за прорачун добитака од Сунчевог зрачења
Фактор осенчености |  | S | J | I | Z
Фактор проп. Сунчевог зрачења за стакло g,gl |  | 0.747 | 0.747 | 0.747 | 0.747
Емисивност спољне површине зида αsc |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
Отпор прелазу топлоте за спољну страну зида Rs,c |  | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
За транспарентне површине
Број | Ознака | Количина | Ширина | Висина | Површина грађевинског отвора | Фактор проп. Сунчевог зрачења за стакло | Површина рама | Фактор рама | Осунчана површина | Средње суме Сунчевог зрачења | Фактор осенчености зграде | Добици топлоте од Сунчевог зрачења
|  | n | b | h | Aw | g,gl | Af | Ffr | Asol | Isol∙τsol | Fsh | Qsol,gl
|  | kom | m | m | m2 | - | m2 | m2 | m2 | kWh/m2 | - | kWh
Југ
октобар
1 | ПС5 | 2 | 3 | 2.61 | 7.83 | 0.747 | 1.86 | 0.23755 | 4.4596 | 109.22 | 0.9 | 438.3688
новембар
1 | ПС5 | 2 | 3 | 2.61 | 7.83 | 0.747 | 1.86 | 0.23755 | 4.4596 | 66.52 | 0.9 | 266.9867
децембар
1 | ПС5 | 2 | 3 | 2.61 | 7.83 | 0.747 | 1.86 | 0.23755 | 4.4596 | 52.8 | 0.9 | 211.9197
јануар
1 | ПС5 | 2 | 3 | 2.61 | 7.83 | 0.747 | 1.86 | 0.23755 | 4.4596 | 64.25 | 0.9 | 257.8758
фебруар
1 | ПС5 | 2 | 3 | 2.61 | 7.83 | 0.747 | 1.86 | 0.23755 | 4.4596 | 76.98 | 0.9 | 308.9693
март
1 | ПС5 | 2 | 3 | 2.61 | 7.83 | 0.747 | 1.86 | 0.23755 | 4.4596 | 96.43 | 0.9 | 387.0344
април
1 | ПС5 | 2 | 3 | 2.61 | 7.83 | 0.747 | 1.86 | 0.23755 | 4.4596 | 86.73 | 0.9 | 348.1022
Север
октобар
1 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 29.16 | 0.9 | 66.1899
2 | ПС3 | 2 | 3.25 | 2.61 | 8.4825 | 0.747 | 1.55 | 0.18273 | 5.1786 | 29.16 | 0.6 | 90.6044
3 | ПС4 | 2 | 0.93 | 2.61 | 2.4273 | 0.747 | 0.86 | 0.3543 | 1.1708 | 29.16 | 0.9 | 30.7258
4 | СВ | 1 | 1.6 | 2.62 | 4.192 | 0.747 | 3.12 | 0.74427 | 0.80078 | 29.16 | 0.6 | 14.0105
новембар
1 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 17.93 | 0.9 | 40.6991
2 | ПС3 | 2 | 3.25 | 2.61 | 8.4825 | 0.747 | 1.55 | 0.18273 | 5.1786 | 17.93 | 0.6 | 55.7111
3 | ПС4 | 2 | 0.93 | 2.61 | 2.4273 | 0.747 | 0.86 | 0.3543 | 1.1708 | 17.93 | 0.9 | 18.8928
4 | СВ | 1 | 1.6 | 2.62 | 4.192 | 0.747 | 3.12 | 0.74427 | 0.80078 | 17.93 | 0.6 | 8.6148
децембар
1 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 14.31 | 0.9 | 32.4821
2 | ПС3 | 2 | 3.25 | 2.61 | 8.4825 | 0.747 | 1.55 | 0.18273 | 5.1786 | 14.31 | 0.6 | 44.4633
3 | ПС4 | 2 | 0.93 | 2.61 | 2.4273 | 0.747 | 0.86 | 0.3543 | 1.1708 | 14.31 | 0.9 | 15.0784
4 | СВ | 1 | 1.6 | 2.62 | 4.192 | 0.747 | 3.12 | 0.74427 | 0.80078 | 14.31 | 0.6 | 6.8755
јануар
1 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 17.42 | 0.9 | 39.5414
2 | ПС3 | 2 | 3.25 | 2.61 | 8.4825 | 0.747 | 1.55 | 0.18273 | 5.1786 | 17.42 | 0.6 | 54.1265
3 | ПС4 | 2 | 0.93 | 2.61 | 2.4273 | 0.747 | 0.86 | 0.3543 | 1.1708 | 17.42 | 0.9 | 18.3554
4 | СВ | 1 | 1.6 | 2.62 | 4.192 | 0.747 | 3.12 | 0.74427 | 0.80078 | 17.42 | 0.6 | 8.3698
фебруар
1 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 22.38 | 0.9 | 50.8001
2 | ПС3 | 2 | 3.25 | 2.61 | 8.4825 | 0.747 | 1.55 | 0.18273 | 5.1786 | 22.38 | 0.6 | 69.5379
3 | ПС4 | 2 | 0.93 | 2.61 | 2.4273 | 0.747 | 0.86 | 0.3543 | 1.1708 | 22.38 | 0.9 | 23.5817
4 | СВ | 1 | 1.6 | 2.62 | 4.192 | 0.747 | 3.12 | 0.74427 | 0.80078 | 22.38 | 0.6 | 10.7529
март
1 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 36.04 | 0.9 | 81.8067
2 | ПС3 | 2 | 3.25 | 2.61 | 8.4825 | 0.747 | 1.55 | 0.18273 | 5.1786 | 36.04 | 0.6 | 111.9816
3 | ПС4 | 2 | 0.93 | 2.61 | 2.4273 | 0.747 | 0.86 | 0.3543 | 1.1708 | 36.04 | 0.9 | 37.9752
4 | СВ | 1 | 1.6 | 2.62 | 4.192 | 0.747 | 3.12 | 0.74427 | 0.80078 | 36.04 | 0.6 | 17.3162
април
1 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 44.64 | 0.9 | 101.3277
2 | ПС3 | 2 | 3.25 | 2.61 | 8.4825 | 0.747 | 1.55 | 0.18273 | 5.1786 | 44.64 | 0.6 | 138.703
3 | ПС4 | 2 | 0.93 | 2.61 | 2.4273 | 0.747 | 0.86 | 0.3543 | 1.1708 | 44.64 | 0.9 | 47.037
4 | СВ | 1 | 1.6 | 2.62 | 4.192 | 0.747 | 3.12 | 0.74427 | 0.80078 | 44.64 | 0.6 | 21.4482
Исток
октобар
1 | ПС1 | 1 | 0.58 | 2.61 | 1.5138 | 0.747 | 0.75 | 0.49544 | 0.57056 | 67.21 | 0.9 | 34.5125
2 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 67.21 | 0.6 | 101.706
3 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 67.21 | 0.9 | 152.5591
новембар
1 | ПС1 | 1 | 0.58 | 2.61 | 1.5138 | 0.747 | 0.75 | 0.49544 | 0.57056 | 34.67 | 0.9 | 17.8031
2 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 34.67 | 0.6 | 52.4646
3 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 34.67 | 0.9 | 78.697
децембар
1 | ПС1 | 1 | 0.58 | 2.61 | 1.5138 | 0.747 | 0.75 | 0.49544 | 0.57056 | 25.53 | 0.9 | 13.1097
2 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 25.53 | 0.6 | 38.6335
3 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 25.53 | 0.9 | 57.9502
јануар
1 | ПС1 | 1 | 0.58 | 2.61 | 1.5138 | 0.747 | 0.75 | 0.49544 | 0.57056 | 32.57 | 0.9 | 16.7248
2 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 32.57 | 0.6 | 49.2868
3 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 32.57 | 0.9 | 73.9302
фебруар
1 | ПС1 | 1 | 0.58 | 2.61 | 1.5138 | 0.747 | 0.75 | 0.49544 | 0.57056 | 55.35 | 0.9 | 28.4224
2 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 55.35 | 0.6 | 83.7588
3 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 55.35 | 0.9 | 125.6382
март
1 | ПС1 | 1 | 0.58 | 2.61 | 1.5138 | 0.747 | 0.75 | 0.49544 | 0.57056 | 79.8 | 0.9 | 40.9775
2 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 79.8 | 0.6 | 120.758
3 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 79.8 | 0.9 | 181.1369
април
1 | ПС1 | 1 | 0.58 | 2.61 | 1.5138 | 0.747 | 0.75 | 0.49544 | 0.57056 | 96.05 | 0.9 | 49.3219
2 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 96.05 | 0.6 | 145.3484
3 | ПС2 | 2 | 1.83 | 2.61 | 4.7763 | 0.747 | 1.4 | 0.29311 | 2.5221 | 96.05 | 0.9 | 218.0226
Запад
октобар
1 | ПС6 | 2 | 1.23 | 0.56 | 0.6888 | 0.747 | 0.43 | 0.62427 | 0.19332 | 67.21 | 0.9 | 11.694
2 | ПС7 | 2 | 2.73 | 1.56 | 4.2588 | 0.747 | 1.47 | 0.34517 | 2.0832 | 67.21 | 0.9 | 126.0127
новембар
1 | ПС6 | 2 | 1.23 | 0.56 | 0.6888 | 0.747 | 0.43 | 0.62427 | 0.19332 | 34.67 | 0.9 | 6.0323
2 | ПС7 | 2 | 2.73 | 1.56 | 4.2588 | 0.747 | 1.47 | 0.34517 | 2.0832 | 34.67 | 0.9 | 65.0031
децембар
1 | ПС6 | 2 | 1.23 | 0.56 | 0.6888 | 0.747 | 0.43 | 0.62427 | 0.19332 | 25.53 | 0.9 | 4.442
2 | ПС7 | 2 | 2.73 | 1.56 | 4.2588 | 0.747 | 1.47 | 0.34517 | 2.0832 | 25.53 | 0.9 | 47.8665
јануар
1 | ПС6 | 2 | 1.23 | 0.56 | 0.6888 | 0.747 | 0.43 | 0.62427 | 0.19332 | 32.57 | 0.9 | 5.6669
2 | ПС7 | 2 | 2.73 | 1.56 | 4.2588 | 0.747 | 1.47 | 0.34517 | 2.0832 | 32.57 | 0.9 | 61.0658
фебруар
1 | ПС6 | 2 | 1.23 | 0.56 | 0.6888 | 0.747 | 0.43 | 0.62427 | 0.19332 | 55.35 | 0.9 | 9.6304
2 | ПС7 | 2 | 2.73 | 1.56 | 4.2588 | 0.747 | 1.47 | 0.34517 | 2.0832 | 55.35 | 0.9 | 103.7763
март
1 | ПС6 | 2 | 1.23 | 0.56 | 0.6888 | 0.747 | 0.43 | 0.62427 | 0.19332 | 79.8 | 0.9 | 13.8845
2 | ПС7 | 2 | 2.73 | 1.56 | 4.2588 | 0.747 | 1.47 | 0.34517 | 2.0832 | 79.8 | 0.9 | 149.6178
април
1 | ПС6 | 2 | 1.23 | 0.56 | 0.6888 | 0.747 | 0.43 | 0.62427 | 0.19332 | 96.05 | 0.9 | 16.7119
2 | ПС7 | 2 | 2.73 | 1.56 | 4.2588 | 0.747 | 1.47 | 0.34517 | 2.0832 | 96.05 | 0.9 | 180.0851
За нетранспарентне површине
Број | Ознака | Количина | Рачунска површина зида | Емисивност спољног зида | Отпор прелазу топлоте | Коефицијент пролаза тополоте | Осунчана површина | Средње суме Сунчевог зрачења | Фактор осенчености зграде | Добици топлоте од Сунчевог зрачења
|  | n | Ac | αsc | Rsc | Uc | Asol,c | Isol∙τsol | Fsh | Qsol,c
|  | kom | m2 | - | m2 | W/m2 | m2 | kWh/m2 | - | kWh
Југ
октобар
1 | ЗС1 | 1 | 79.56 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 4.0996 | 109.22 | 0.9 | 402.9793
новембар
1 | ЗС1 | 1 | 79.56 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 4.0996 | 66.52 | 0.9 | 245.4329
децембар
1 | ЗС1 | 1 | 79.56 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 4.0996 | 52.8 | 0.9 | 194.8115
јануар
1 | ЗС1 | 1 | 79.56 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 4.0996 | 64.25 | 0.9 | 237.0575
фебруар
1 | ЗС1 | 1 | 79.56 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 4.0996 | 76.98 | 0.9 | 284.0262
март
1 | ЗС1 | 1 | 79.56 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 4.0996 | 96.43 | 0.9 | 355.7892
април
1 | ЗС1 | 1 | 79.56 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 4.0996 | 86.73 | 0.9 | 320
Север
октобар
1 | ЗС2 | 1 | 3.25 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.16747 | 29.16 | 0.6 | 2.93
2 | ЗС2 | 1 | 9.27 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.47766 | 29.16 | 0.6 | 8.3572
3 | ЗС2 | 1 | 28.29 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.4577 | 29.16 | 0.9 | 38.2566
4 | ЗС3 | 1 | 24.36 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2552 | 29.16 | 0.9 | 32.942
новембар
1 | ЗС2 | 1 | 3.25 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.16747 | 17.93 | 0.6 | 1.8016
2 | ЗС2 | 1 | 9.27 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.47766 | 17.93 | 0.6 | 5.1387
3 | ЗС2 | 1 | 28.29 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.4577 | 17.93 | 0.9 | 23.5233
4 | ЗС3 | 1 | 24.36 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2552 | 17.93 | 0.9 | 20.2555
децембар
1 | ЗС2 | 1 | 3.25 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.16747 | 14.31 | 0.6 | 1.4379
2 | ЗС2 | 1 | 9.27 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.47766 | 14.31 | 0.6 | 4.1012
3 | ЗС2 | 1 | 28.29 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.4577 | 14.31 | 0.9 | 18.7741
4 | ЗС3 | 1 | 24.36 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2552 | 14.31 | 0.9 | 16.166
јануар
1 | ЗС2 | 1 | 3.25 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.16747 | 17.42 | 0.6 | 1.7504
2 | ЗС2 | 1 | 9.27 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.47766 | 17.42 | 0.6 | 4.9925
3 | ЗС2 | 1 | 28.29 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.4577 | 17.42 | 0.9 | 22.8542
4 | ЗС3 | 1 | 24.36 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2552 | 17.42 | 0.9 | 19.6794
фебруар
1 | ЗС2 | 1 | 3.25 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.16747 | 22.38 | 0.6 | 2.2487
2 | ЗС2 | 1 | 9.27 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.47766 | 22.38 | 0.6 | 6.4141
3 | ЗС2 | 1 | 28.29 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.4577 | 22.38 | 0.9 | 29.3615
4 | ЗС3 | 1 | 24.36 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2552 | 22.38 | 0.9 | 25.2827
март
1 | ЗС2 | 1 | 3.25 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.16747 | 36.04 | 0.6 | 3.6213
2 | ЗС2 | 1 | 9.27 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.47766 | 36.04 | 0.6 | 10.329
3 | ЗС2 | 1 | 28.29 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2552 | 36.04 | 0.9 | 40.7144
4 | ЗС3 | 1 | 24.36 | 0.6 | 0.04 | 2.147 |  | 36.04 | 0.9 | 40.7144
април
1 | ЗС2 | 1 | 3.25 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.16747 | 44.64 | 0.6 | 4.4854
2 | ЗС2 | 1 | 9.27 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.47766 | 44.64 | 0.6 | 12.7938
3 | ЗС2 | 1 | 28.29 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.4577 | 44.64 | 0.9 | 58.5656
4 | ЗС3 | 1 | 24.36 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2552 | 44.64 | 0.9 | 50.4298
Исток
октобар
1 | ЗС3 | 1 | 24.09 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2413 | 67.21 | 0.6 | 50.057
2 | ЗС3 | 1 | 44.44 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 2.2899 | 67.21 | 0.9 | 138.514
новембар
1 | ЗС3 | 1 | 24.09 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2413 | 34.67 | 0.6 | 25.8217
2 | ЗС3 | 1 | 44.44 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 2.2899 | 34.67 | 0.9 | 71.4519
децембар
1 | ЗС3 | 1 | 24.09 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2413 | 25.53 | 0.6 | 19.0144
2 | ЗС3 | 1 | 44.44 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 2.2899 | 25.53 | 0.9 | 52.6151
јануар
1 | ЗС3 | 1 | 24.09 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2413 | 32.57 | 0.6 | 24.2577
2 | ЗС3 | 1 | 44.44 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 2.2899 | 32.57 | 0.9 | 67.124
фебруар
1 | ЗС3 | 1 | 24.09 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2413 | 55.35 | 0.6 | 41.2239
2 | ЗС3 | 1 | 44.44 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 2.2899 | 55.35 | 0.9 | 114.0716
март
1 | ЗС3 | 1 | 24.09 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2413 | 79.8 | 0.6 | 59.4339
2 | ЗС3 | 1 | 44.44 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 2.2899 | 79.8 | 0.9 | 164.4609
април
1 | ЗС3 | 1 | 24.09 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2413 | 96.05 | 0.6 | 71.5367
2 | ЗС3 | 1 | 44.44 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 2.2899 | 96.05 | 0.9 | 197.9508
Запад
октобар
1 | ЗС4 | 1 | 24.02 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2377 | 67.21 | 0.9 | 74.8674
2 | ЗС4 | 1 | 18.6 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.95842 | 67.21 | 0.9 | 57.9739
новембар
1 | ЗС4 | 1 | 24.02 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2377 | 34.67 | 0.9 | 38.62
2 | ЗС4 | 1 | 18.6 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.95842 | 34.67 | 0.9 | 29.9056
децембар
1 | ЗС4 | 1 | 24.02 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2377 | 25.53 | 0.9 | 28.4387
2 | ЗС4 | 1 | 18.6 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.95842 | 25.53 | 0.9 | 22.0216
јануар
1 | ЗС4 | 1 | 24.02 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2377 | 32.57 | 0.9 | 36.2808
2 | ЗС4 | 1 | 18.6 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.95842 | 32.57 | 0.9 | 28.0942
фебруар
1 | ЗС4 | 1 | 24.02 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2377 | 55.35 | 0.9 | 61.6562
2 | ЗС4 | 1 | 18.6 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.95842 | 55.35 | 0.9 | 47.7437
март
1 | ЗС4 | 1 | 24.02 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2377 | 79.8 | 0.9 | 88.8918
2 | ЗС4 | 1 | 18.6 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.95842 | 79.8 | 0.9 | 68.8338
април
1 | ЗС4 | 1 | 24.02 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 1.2377 | 96.05 | 0.9 | 106.9932
2 | ЗС4 | 1 | 18.6 | 0.6 | 0.04 | 2.147 | 0.95842 | 96.05 | 0.9 | 82.8507
Годишња количина топлоте која потиче од добитака топлоте услед Сунчевог зрачења кроз нетранспарентне површине | [6 empty] | Годишња количина топлоте која потиче од добитака топлоте услед Сунчевог зрачења кроз транспарентне површине
Месец |  | Qsol,c |  |  |  |  | Месец |  | Qsol,c
|  | kWh | [6 empty] | kWh
Октобар |  | 806.8775 |  |  |  |  | Октобар |  | 1066.3837
Новeмбар |  | 461.9513 |  |  |  |  | Новeмбар |  | 610.9047
Децембар |  | 357.3805 |  |  |  |  | Децембар |  | 472.8208
Јануар |  | 442.0906 |  |  |  |  | Јануар |  | 584.9434
Фебруар |  | 612.0286 |  |  |  |  | Фебруар |  | 814.8681
Март |  | 832.7887 |  |  |  |  | Март |  | 832.7887
Април |  | 905.6059 |  |  |  |  | Април |  | 1266.1081
Топлотни добици од људи
Месец |  | qp | Af | ndana | nsati | Qlj
|  | W/m² | m² | - | h | kWh
Октобар |  | 1.2 | 227 | 16 | 12 | 52.3008
Новeмбар |  |  |  | 30 |  | 98.064
Децембар |  |  |  | 31 |  | 101.3328
Јануар |  |  |  | 31 |  | 101.3328
Фебруар |  |  |  | 28 |  | 91.5264
Март |  |  |  | 31 |  | 101.3328
Април |  |  |  | 15 |  | 49.032
Топлотни добици од електричних уређаја
Месец |  | qel | Af | ndana | ndana,godi | Qel
|  | kWh/m²a | m² | - | - | kWh
Октобар |  | 20 | 227 | 16 | 365 | 199.0137
Новeмбар |  |  |  | 30 |  | 373.1507
Децембар |  |  |  | 31 |  | 385.589
Јануар |  |  |  | 31 |  | 385.589
Фебруар |  |  |  | 28 |  | 348.274
Март |  |  |  | 31 |  | 385.589
Април |  |  |  | 15 |  | 186.5753
[13 empty] | Месец | QH,ht | Qsol, gl | Qsol,c | Qsol | Qlj | Qel | Qint | QH,gn | QH,nd
Месец |  | QH,ht | Qsol, gl | Qsol,c | Qsol | Qlj | Qel | Qint | QH,gn | QH,nd
[13 empty] | Октобар | 2650.1377 | 1066.3837 | 806.8775 | 1873.2612 | 52.3008 | 199.0137 | 251.3145 | 2124.5757 | 525.562
Октобар |  | 2650.1377 | 1066.3837 | 806.8775 | 1873.2612 | 52.3008 | 199.0137 | 251.3145 | 2082.0842 | 568.0535 |  |  | Новeмбар | 9767.6502 | 610.9047 | 461.9513 | 1072.856 | 98.064 | 373.1507 | 471.2147 | 1544.0707 | 8223.5795
Новeмбар |  | 9767.6502 | 610.9047 | 461.9513 | 1072.856 | 98.064 | 373.1507 | 471.2147 | 1513.1893 | 8254.4609 |  |  | Децембар | 13906.9129 | 472.8208 | 357.3805 | 830.2013 | 101.3328 | 385.589 | 486.9218 | 1317.1231 | 12589.7898
Децембар |  | 13906.9129 | 472.8208 | 357.3805 | 830.2013 | 101.3328 | 385.589 | 486.9218 | 1290.7807 | 12616.1322 |  |  | Јануар | 15320.3196 | 584.9434 | 442.0906 | 1027.034 | 101.3328 | 385.589 | 486.9218 | 1513.9559 | 13806.3638
Јануар |  | 15320.3196 | 584.9434 | 442.0906 | 1027.034 | 101.3328 | 385.589 | 486.9218 | 1483.6767 | 13836.6429 |  |  | Фебруар | 11988.718 | 814.8681 | 612.0286 | 1426.8967 | 91.5264 | 348.274 | 439.8004 | 1866.6971 | 10122.0209
Фебруар |  | 11988.718 | 814.8681 | 612.0286 | 1426.8967 | 91.5264 | 348.274 | 439.8004 | 1829.3631 | 10159.3549 |  |  | Март | 9691.932 | 832.7887 | 832.7887 | 1665.5773 | 101.3328 | 385.589 | 486.9218 | 2152.4992 | 7539.4329
Март |  | 9691.932 | 832.7887 | 832.7887 | 1665.5773 | 101.3328 | 385.589 | 486.9218 | 2109.4492 | 7582.4829 |  |  | Април | 2675.3771 | 1266.1081 | 905.6059 | 2171.714 | 49.032 | 186.5753 | 235.6073 | 2407.3213 | 268.0557
Април |  | 2675.3771 | 1266.1081 | 905.6059 | 2171.714 | 49.032 | 186.5753 | 235.6073 | 2359.1749 | 316.2022
53333.3295
Месец |  | qH,nd
kWh/m2
Октобар |  | 2.5024
Новeмбар |  | 36.3633
Децембар |  | 55.5777
Јануар |  | 60.9544
Фебруар |  | 44.7549
Март |  | 33.403
Април |  | 1.393
Ʃ |  | 234.9486
Укупни топлотни добици зграде
QH,gn [kWh] | 12926.2429
Топлотна енергија потребна за грејање
ηH | 0.98
QH,nd [kWh/a] | 53333.3295 |  |  |  |  | 234.9486
Топлотни губици система за грејање
ηK | 0.68 | Kотлови преко 50 kW, аутоматска регулација
ηC | 0.98 | изолована у делу негрејаног простора
ηR | 0.95 | Aутоматска централна са поделом на зоне
η | 0.63308
QH,nd,ls [kWh/a] | 30910.8884 |  |  |  | qH,nd,ls [kWh/m2a] |  | 136.1713
Испоручена топлота за грејање
QH,del [kWh/a] | 84244.2179
Број дана у грејној сезони | Нето површина | Топлота потребна за припрему СТВ по јединици површине грејаног простора |  |  | Финална потреба за топлотом за припрему СТВ |  | Топлотни губици система за припрему СТВ |  | Испоручена топлота за припрему СТВ | Специфична испоручена топлота за припрему СТВ |  | Специфична финална потреба за топлотом за припрему СТВ
HD | Af | qw |  |  | Qw |  | Qw,ls |  | Qw,del | qw,del |  | qW
| [m2] | [kWh/m2] |  |  | [kWh/a] |  | [kWh/a] |  | [kWh/a] | [kWh/m2a] |  | kWh/m2a |  | 0.49041
179 | 227 | 10 |  |  | 1113.2329 |  | 111.3233 |  | 1224.5562 | 5.3945 |  | 4.9041
Određivanje godišnje primarne energije
Broj dana u mesecu | Broj sati dnevno | Snaga pumpe | Finalna energija za pogon pumpe | Dobitak od električnih uređaja | Isporučena toplota za pripremu STV | Isporučena toplota za grejanje | Faktor pretvaranja el.energije | Faktor pretvaranja za grejanje i STV | Primarna energija za pogon postrojenja | Neto površina poda | Specifična isporučena energija | Годишња потребна топлотна енергија | Годишња испоручена енергија
n | h | P | Qaux | Qel | QW,del | QH,del | fel | fnd | Eprim | Af | eprim | QH | Edel
- | h | W | kWh/a | kWh/a | kWh/a | kWh/a | - | - | kWh/a | m2 | kWh/m2a | [kWh/a] | [kWh/a]
179 | 24 | 100 | 429.6 | 2263.7808 | 1224.5562 | 84244.2179 | 2.5 | 2.5 | 220405.3872 | 227 | 970.9488 | 85468.7741 | 85898.3741
Emisija CO2
fco2,nd | 0.53
fco2,el | 0.53
Eprim,nd | 210610.5447
Eprim,W | 3061.3904
(Eprim,el+Eprim,aux) | 6733.4521
CO2 [kg/a] | 116814.8552
CO2* [kg/m2a] | 514.6029
Одређивање енергетског разреда зграде
qH,nd [kWh/m2a] | 234.9486
qH,nd,max [kWh/m2a] | 75
qH,nd,rel [kWh/m2a] | 313.2648

## Дифузија
Proracun difuzije vodene pare
tsp | Tip | Θe | φe | φi | br dana
-14.5 | A | -5 | 90 | 55 | 60
Period isusenja
Θi | Θe | φi | φe |  | ΘHe
18 | 18 | 65 | 65 |  | -15
[13 empty] | -10 | 0
Gustina difuznog fluksa | [12 empty] | 25 | 0
pozicija | sloj materije | δ | Ri | Δθdif | θdif | 𝑞𝑑𝑖𝑓 | [6 empty] | -10 | 2
| unutra |  |  | 0 | 20 | 53.6343 | [6 empty] | 25 | 2
| prelaz |  | 0.13 | 6.9725 | 13.0275 |  | λ (W/mk) | [5 empty] | -10 | 22
1 | кречни малтер | 0.02 | 0.024691 | 1.3243 | 11.7032 |  | 0.81 | [5 empty] | 25 | 22
2 | опека (шупља) | 0.2 | 0.19048 | 10.2161 | 1.4872 |  | 1.05 | [5 empty] | -10 | 24
3 | цементни малтер | 0.02 | 0.014286 | 0.7662 | 0.72099 |  | 1.4 | [5 empty] | 25 | 24
4 | фасадна цигла | 0.07 | 0.066667 | 3.5756 | -2.8546 |  | 1.05 | [5 empty] | -10 | 31
| prelaz |  | 0.04 | 2.1454 | -5 | [7 empty] | 25 | 31
| spolja |  | 0.04 |  | -5
| SUMA |  | 0.46612 | [9 empty] | -10 | 20
[13 empty] | -4.5 | 20
Релативни отпор дифузије | [12 empty] | 0 | 18.382
Позиција | слој материје | δ | μ | r [m] | [8 empty] | 2 | 18.0746
| унутра | [11 empty] | 22 | 14.5185
| прелаз | [11 empty] | 24 | 14.3407
1 | кречни малтер | 0.02 | 10 | 0.2 | [8 empty] | 31 | 13.7121
2 | опека (шупља) | 0.25 | 7 | 1.75 | [8 empty] | 36 | -5
3 | цементни малтер | 0.02 | 30 | 0.6
4 | фасадна цигла | 0.07 | 35 | 2.45
| прелаз | [11 empty] | 0 | 0.2
| споља | [11 empty] | 1.6 | 0.2
[13 empty] | 0 | 1.95
Притисак засићења за сваки слој | [12 empty] | 1.6 | 1.95
Pozicija | sloj materije | θdif | p` [kPa] | [9 empty] | 0 | 2.55
| unutra | 20 | 2.337 | [9 empty] | 1.6 | 2.55
| prelaz | 13.0275 | 1.5009 | [9 empty] | 0 | 5
1 | кречни малтер | 11.7032 | 1.3759 | [9 empty] | 1.6 | 5
2 | опека (шупља) | 1.4872 | 0.6882 |  |  | rn |  | 0 | 0.2 | 1.95 | 2.55 | 5
3 | цементни малтер | 0.72099 | 0.64721 |  |  | p' |  | 1.5 | 1.38 | 0.69 | 0.65 | 0.48
4 | фасадна цигла | -2.8546 | 0.48391
| prelaz | -5 | 0.40504 |  |  | p |  | 1.285 |  |  |  | 0.238
| spolja | -5 | 0.40504
[13 empty] | 11.7032 | 1.3759
[13 empty] | 1.4872 | 0.6882
Parcijalni pritisci vodene pare |  | 𝑝𝑖𝑛𝑡 | 1.2854 | [9 empty] | 0.72099 | 0.64721
|  | 𝑝𝑒𝑥𝑡 | 0.36454 | [9 empty] | -2.8546 | 0.48391
|  | r' | 0.85
|  | r'' | 2.45
|  | pk1 | 1.1
|  | pk2 | 0.6
Gustina difuzije vodne pare
qm1 | na ulazu | 0.1461
qm2 | izlaz | 0.064392
UKUPNA KOLICINA KONDENZATA |  | (g/m2 h) | 117.6633 | 0.11766
Време исушења
𝜃𝑖𝑛𝑡 | 18
𝜑𝑖𝑛𝑡 | 65
p' | 2.0634
pint' | 1.3412
Za ravan kondenzacije |  | qm,isns | -0.3928 | 0.3928
VREME ISUSENJA |  | 16.2257 | dana