## Slide 1: Mehatronika
PLC zadaci

## Slide 3: Ulazi - Inputs
Digitalni ULAZ 1
Analogni ULAZ 2

## Slide 4: Izlazi - Outputs
Digitalni IZLAZ 1

## Slide 5: Funkcije - Functions

## Slide 6: Funkcije – Logička kola
ILI KOLO
I KOLO
IZLAZ = 1 ukoliko je A = 1 ILI B = 1
IZLAZ = 1 ukoliko su I A = 1 I B = 1

## Slide 7: Funkcije - Relacije
VEĆE OD
MANJE OD
IZLAZ = 1 ukoliko je A > B
IZLAZ = 1 ukoliko je A < B

## Slide 8: Funkcije – RS Flip Flopovi – RS bistabilno kolo
S = Set
Ukoliko je S = 1 i R = 0 onda je IZLAZ = 1
R = Reset
Ukoliko je R = 0 onda je IZLAZ = 0

## Slide 9: Funkcije - Tajmeri
TON TAJMER
TP TAJMER
IZLAZ = 1
POSLE VREMENSKOG PERIODA PT
IZLAZ = 1
ZA VREME TRAJANJA
VREMENSKOG PERIODA PT

## Slide 10: Zadatak 7
Na pocetku dioda 4 je upaljena. Pritiskom na taster 2ugasiti diodu na 5 sekundi.

## Slide 11: Zadatak 9
Suksecivno paliti diode (1i2, 3i4, 5i6, 7i8) u zavisnosti od signala potencimetra.

## Slide 12: Zadatak 9

## Slide 13: Zadatak 10
Kada se pritisne taster 3 drzati svetlo (diodu 7) upaljenim 10 sekundi i posle ga ugasiti.

## Slide 14: Zadatak 11
Diodna indikacija otvorenosti leptira u 5 polozaja.

## Slide 15: Zadatak 11a
LE dioda _2_ svetli ukoliko je strelica potenciometra između brojeva 1 i 2
Analogni ULAZ 1
Digitalni IZLAZ 2
Konstante 1000 i 2000

## Slide 16: Zadatak 11a
LE dioda _2_ svetli ukoliko je strelica potenciometra između brojeva 1 i 2
Analogni ULAZ 1
Digitalni IZLAZ 2
Konstante 1000 i 2000

## Slide 17
Diodna indikacija otvorenosti leptira u 5 polozaja.
Signal sa potenciometra 0 – 5
Diode 1 - 5

## Slide 18
Diodna indikacija otvorenosti leptira u 5 polozaja.
Signal sa potenciometra 0 – 5
Diode 1 - 5

## Slide 20: Zadatak 12
Upaliti grejac (dioda 7) sve dok je temperatura manja za 500 podeoka od zadate konstantne vrednosti 2500, ukoliko temperatura predje zadatu vrednost za 500, pali se ventilator (dioda 4)koji to hladi.
Analogni ULAZ 1
Digitalni IZLAZI 4 (ventilator) i 7 (grejač)
Konstante 2500 i 500